YHL 系列大屏幕显示器使用说明

一、 本显示器采用超高亮度LED 数码管，具有亮度高、发光稳定、可

接收二种不同的信号即：

1、 标准RS232C 串行数据(连续发送方式，波特率为600)。

2、 0～20mA 电流环数据(连续发送方式，波特率为600)。

二、 连接方法：

用2 芯屏蔽电缆按表所示将5 芯航空插头管脚与仪表连接即可。

三、 显示器出厂按表2 方法连接，如用户有特殊要求可按表1 自行连

接。

四、 若显示器发生故障，非专业维修人员请不要打开显示器后盖，请

通知经销商或将产品寄回本公司维修。

表1 RS232C 方式                表2 0～20mA 方式