- WS822-A型定值控制器

- 使 用 说 明 书

杭州和利自控仪表有限公司

WS822―A型

浙制 00000543 号

- 前言：

- 承蒙您次此购买WS822-A控制器，请接受我们真诚的谢意。

- 为了使您能够正确地使用该控制器，充分发挥WS822-A控制器的优越的性能和强大的功能，希望您在使用本控制器之前，请务必详细阅读使用说明书。

注意：

※ 不得擅自转载本说明书的部分或全部内容。

※ 将来对说明书进行修改、补充时不再另行通知。

※ 本说明书在编写当中，虽然力求完善无误，但是难免有疑点、错误和遗

漏之处，当您发现时，敬请告知，谢谢各位的大力合作。

※ 软件版本号：A0103

- 目录

- 主要特点		………………………………………………………………………………………………………………	3

- 主要性能		………………………………………………………………………………………………………………	4

- 注意事项		………………………………………………………………………………………………………………	5

- 名词术语		………………………………………………………………………………………………………………	6

- 仪表结构图	………………………………………………………………………………………………………………	7

- 输入输出连接方法		……………………………………………………………………………………………	8

- 密码管理方法		………………………………………………………………………………………………………	9

- 基本操作方法		………………………………………………………………………………………………………	10

  - 开机		……………………………………………………………………………………	10

  - 置零		……………………………………………………………………………………	10

  - 数据记录的检查和清除		………………………………………………	11

  - 日期和时间的设置		…………………………………………………………	12

  - 用 定量 键设置定量值		…………………………………………………	12

- 用参数设置键设置系统参数	……………………………………………………………………………	13

- 传感器的连接方法和标定方法		……………………………………………………………………	14

- 打印机的连接及打印操作		……………………………………………………………………	16

- 测试功能		………………………………………………………………………………………………………	17

- 串行通讯方法		………………………………………………………………………………………………	18

- 固定工作流程的使用方法	……………………………………………………………………………	23

  - 工作流程的复制	………………………………………………………………	23

  - 工作流程0的使用方法		……………………………………………	24

  - 工作流程1的使用方法		……………………………………………	26

  - 工作流程2的使用方法		……………………………………………	28

  - 工作流程3的使用方法		……………………………………………	30

  - 工作流程4的使用方法		……………………………………………	32

十五、一些特殊显示的意义和出错情况及处理		…………………………………………………	34

十六、附录		…………………………………………………………………………………………………………………	35

附录一：读写器的作用与使用方法	……………………………………	35

附录二：编程手册		………………………………………………………………	36

一、主要特点

● 	集称重控制、可编程控制、继电器输出于一体，可准确方便的实现各种复杂的控

制，用于：有斗、无斗、双斗、多工位的包装秤控制，分选秤、非连续累计秤等。

   ● 	先进独到的A/D转换技术，精度高、速度快、温漂低、长期稳定可靠。

● 	抗干扰性能强，可靠性高。

● 	在控制过程中意外掉电时，控制状态自动保护。通电后，控制器会连续掉电前的

状态。

●	数据记录存放在用电池保护的RAM，掉电时，数据不会丢失，断电时间允许>20000h

   ● 	重要数据存放在EEPROM中，可靠性极高。

  ●	具有精确的时钟、日历，自动闰年、闰月，不受断电影响。

●	可实现快、中、慢三速控制，具有点动补偿功能，物料落差和点动时间自动修正。

●	可与大多数打印机相连，打印各种记录和报表。

●	具有串行通讯接口，一台或多台控制器均可方便地与计算机联网。

二、主要性能

⑴ A/D输入信号范围： -40mV～+40mV

⑵ A/D最大净输入信号： 40mV

⑶ A/D内码： 70万

   ⑷ A/D转换速度： 100次/秒

⑸ A/D非线性： <0.01％FS

   ⑹ 增益漂移： 8PPM/℃(TYP)

   ⑺ 零点漂移： 0.3μV/℃(MAX)

⑻ 传感器供桥电源:  DC12V,I>350mA 可连接6个350Ω的传感器或12个700Ω的传

感器

⑼ 电源:  AC180～240V  49Hz～51Hz

⑽ 使用温度:  -10℃～40℃

⑾ 相对湿度： <90％

三、安全与注意事项

使用本控制器时，请遵守以下注意事项：

◆  控制器接地。

为了防止电击事故和静电干扰而引起的故障，请务必将本控制器的电源接地端

与大地连接（接地）。

◆  禁止在危险场所使用。

请不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场所使用本控制器，有关在这种场所使用

之事宜，请与本公司联系。

◆  电源：

电源电压范围为：AC180～240V，最大消耗为20W，在电源情况不好的场所使用时，我们推荐使用稳压电源等保护措施。

◆  使用温度：

本控制器在-10℃～40℃的温度范围内工作，请不要安装在日光照射的场所。

◆  储存温度：

本控制器可在-40℃～80℃的温度范围内保存，但要避免在高温下长期保存。

四、名词术语

1 -- 允加信号:

允许加料信号。在整个加料过程中允加信号必须始终有效，一旦无效，控制器便

立即暂停加料过程，并作相应显示以提示操作者。

2 -- 允放信号:

允许放料信号。在整个放空过程中允放信号必须始终有效，一旦无效，控制器便

立即暂停放空操作，并作相应显示以提示操作者。

3 -- 比较禁止时间

在从快加（快速加料）转入中加（中速加料）或从中加转入慢加（慢速加料）时，

考虑到系统瞬间的不稳定性，在设置的时间内禁止判断。这段时间即为比较禁止

时间。（以秒为单位）

- 4 -- 判定时间

慢加结束后，考虑到物料落差和系统稳定需要一段时间，也就是说在慢加结束后，

要经过一段时间的延时，才可以对采集重量进行判断等，这段延时时间即为判定

时间。（以秒为单位）

- 5 -- 点动补偿时间

WS822-A型控制器具有点动补偿功能。即当慢加结束后，经过判定时间的延时，

对采集重量进行判断，如果不足设定值且超过允差（允许误差）范围时，控制器

会自动采用点动方式补足到设定值。每次点动的时间长短即为点动补偿时间。其

实该点动补偿时间控制器会自动修正的。(以秒为单位)

- 6 -- 放空延时时间

在放空控制中，为确保充分放空，在重量回到零区以下后，再延时放料一段时间，

这段时间称为放空延时时间。（以秒为单位）

- 7 -- 判稳时间、判稳范围

这两个参数决定了称重是否稳定的判断标准。

在判稳时间的间隔内，所有重量采集点的最大差值若没有超过判稳范围则称重稳

定，反之则称重不稳定。

- 8 -- 超差暂停

F5.3=1 表示超差暂停，F5.3=0 表示超差时不暂停。

超差暂停是指加料结束后，若超过允许误差范围，则控制器会暂停等待。此时面

板上“超差”指示灯亮，后五位重量显示闪烁。一直等到按 启动 键或按外部启

四、名词术语

动输入时，控制器才会继续下一步工作。

- 9 -- 零区范围

在放空控制中,因物料常常不能完全放空，在每次放空后物料残留的情况不一致，

零区范围则表示了放空的标准。比如：零区范围为１公斤，那么放空控制后，因

粘料而卸不出的重量不超过１公斤，也认为已放空。

- 10 -- 允差

各物料定值控制时的允许误差范围。

- 11 -- 快加提前量、中加提前量、慢加提前量

当  重量>设定值-快加提前量  时，停止快加，转入中加；

当  重量>设定值-中加提前量  时，停止快加和中加，转入慢加；

当  重量>设定值-慢加提前量  时，停止加料(即快加、中加、慢加都停止)；

例一:  某物料设定值为50公斤，快加提前量为20公斤，中加提前量为10公斤，

慢加提前量为2公斤。

则：控制器开始快加，到30公斤时转入中加，至40公斤时转入慢加，至

48公斤时停止。

例二:  某物料设定值为50公斤，快加提前量为20公斤，中加提前量为20公斤，

慢加提前量为2公斤。

则：控制器开始快加，到30公斤时直接转入慢加，至48公斤时停止。

例三:  某物料设定值为50公斤，快加提前量为90公斤，中加提前量为10公斤，

慢加提前量为2公斤。

则：控制器一开始便进入中加，至40公斤时转入慢加，至48公斤时停止。

五、仪表结构图

1

测   试

2

清   除

3

日   期

4

时   间

5

打印报表

6

标   定

7

参数设置

8

输入设置

9

流程设置

0

置   零

输   入

返   回

定  量

检  查

打  印

F1

启  动

卸  料

暂  停

放  料

快速

中速

慢速

定时

等待

超差

粘料

LIM1

LIM2

稳定

WS822-A型（定值）

（前面版图）

IN10

IN9

IN8

IN7

IN6

IN5

IN4

IN3

IN2

IN1

G

G

O

O

+V

C8

J8

O8

C7

J7

C5

J5

O5

C4

O7

C6

J6

O6

J4

O4

C3

J3

O3

C2

J2

O2

C1

J1

O1

开关量输入接口

继电器输出控制

电源

显示、打印接口

串行通讯、钥匙接口

应变式测力传感器接口

（后面版图）

六、输入输出连接方法

- 本显示器具有10个外部输入检测口，当在某个输入口上施加DC8～40V电压（相对于

G端），则该输入口被视为有信号（或称为“有效”），当某输入口上电压小于DC3V(相

对于G端)时，则该输入口被视为无信号（或称为“无效”）。在每个输入口上均可连

接一按扭、开关（行程开关）、接近开关等。连接方法如下图所视。

- 本显示器具有8个输出继电器控制，可直接控制交流220伏或直流110伏的负载，控

制电流可达1安培。WS822-A型控制器的输出板有三种：机械继电器、交流固态继电

器、直流固态继电器，用户可根据要求选购。本说明书中的所有图例都是以机械继电

器板为例的。

- 如果输出继电器的负载是交流感性负载（如交流接触器），则必须在负载上并连RC吸

流电路，抑制切断时感性负载上产生的反向高压。否则可能会烧毁继电器的输出触点

或继电器输出端的压敏电阻。电阻R可选100～300欧姆，电容C可选0.3微法。

- 如果输出继电器的负载是直流感性负载（如直流接触器），则必须在负载上并连二极管

放电回路，抑制切断时在感性负载上产生的反向高压。否则可能会烧毁继电器的输出

触点或继电器输出端的压敏电阻。

接近开关

电源-

信号

电源+

负载

负载

+

-

～

～

IN10

IN9

IN8

IN7

IN6

IN5

IN4

IN3

IN2

IN1

G

G

O

O

+V

C8

J8

O8

C7

J7

C5

J5

O5

C4

O7

C6

J6

O6

J4

O4

C3

J3

O3

C2

J2

O2

C1

J1

O1

七、密码管理方法

WS822-A控制器对于一些重要的操作，为了防止误操作而导致错误，均可设置为密码

管制方式。可以设置为密码管制的操作有:

- 按定量键进入定量值设置，管制的密码为：PP1

- 按输入设置键进入流程中开放参数的检查和修改，管制的密码为：PP1

- 按参数设置键进入系统参数的检查和修改，管制的密码为：PP1

- 按标定键进入标定过程，管制的密码为：PP1

- 按流程设置键进入编程输入，管制的密码为：PP２

设置密码管制和修改密码＂PP1＂、＂PP2＂的操作方法如下：

| 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- |
| 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下。 |
| 测试 | tESt 1 |  |
| 0 | tESt 0 |  |
| 输入 | PP2 xxxxx | 表示请输入密码“PP2”或万能密码,万能密码可根据”xxxxx”计算所得,计算方法可来电向本公司咨询 |
| 8 2 2 | PP2 00822 | 密码＂PP1＂＂PP2＂出厂设置均为822。 |
| 输入 | LoCk abcde | a -- 定量设置是否密码管制 b -- 流程设置是否密码管制； c -- 输入设置是否密码管制； d -- 参数设置是否密码管制； e -- 标定是否密码管制。 如 a =1则表示进入定量设置需输入密码，e = 0 则表示进入标定不需输入密码。 |
| 1 1 1 1 1 | LoCk 11111 | 如：都设置为密码管制方式 |
| 输入 | PP1_n ----- | “PP1”为进入定量设置、输入设置、参数设置、标定所需的密码，请输入新密码 |
| 输入 | PP1_r ----- | 请重新输入新密码 |
| 输入 | PP2_n ----- | “PP2”为进入流程设置、修改密码所需的密码，请输入新密码 |
| 输入 | PP2_r ----- | 请重新输入新密码 |
| 输入 | PASS ----- | 此时密码设置结束，返回到称重状态，拔下标定头。 |

八、基本操作方法

1、开机

⑴、接通电源后,显示器显示 SL822  ----- 数秒后进入工作状态.

⑵、本控制器会记忆断电前的控制状态，但上电时自动处在暂停状态(也可设置为退出

控制状态或自动连续断电前的控制状态)，以等待操作者确认是否需要连续断电前的工

作。确认的方法是按 启动 键，或按外部启动输入。否认的方法是 放弃 、 9 键。

⑶、接通电源后，若能满足以下全部条件，控制器会自动置零：

- 断电前控制器没有处在控制状态

- 接通电源后6秒内重量能采集到稳定数据

- 重量值在置零范围内

⑷、接通电源时，控制器执行上电触发功能。（上电触发功能在编程中设置）

⑸、用框图表示控制器上电时的工作情况：

接通电源

调出断电前的控制状态

如果断电前控制器正处在控制状态，则自动置为暂停

判断是否满足置零条件，若满足则置零零

执行上电触发功能

进入正常的工作循环

2、置零

   ⑴、按 置零 键,可以使显示器回零,此时零位指示灯亮。

⑵、显示值偏离零点或超出置零范围, 置零 键无效。置零范围的设置参见控制参数

设置一节中的"F1.3"参数的设置（第13页）。

 ⑶、在控制状态时，置零无效。

⑷、称重不稳定时,置零无效。

八、基本操作方法

3、数据记录的检查和清除

⑴、检查每次的控制结果

| 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- |
|  | PASS ***** | 在称重状态下 |
| 检查 1 | rEAd 0 rEAd 1 | 选择希望检查的内容 rEAd=0--检查定值结果的累计值 1--检查每一次定值结果 |
| 输入 输入 输入 输入 输入 输入 | no 001 d- * *.**.** t- * *.**.** d- ***** r- ***** F * | 倒数第一次（即当前一次） 日期(年/月/日) 时间(时/分/秒) 倒数第一 d为设定值 次记录 r为实际加料重量 F为精度情况(0失败1合格2超差) |
| 输入 输入 输入 输入 输入 输入 | no 002 d- * *.**.** t- * *.**.** d- ***** r- ***** F * | 倒数第二次 日期(年/月/日) 时间(时/分/秒) 倒数第二 设定值 次记录 实际加料重量 精度情况(0失败1合格2超差) |
| . . . | . . . |  |
| 输入 | End | 结束 |
| 输入 | PASS ***** | 返回称重显示状态 |

⑵、检查累计结果：

| 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- |
|  | PASS ***** | 在称重状态下 |
| 检查 | rEAd 0 | 检查定值结果的累计值 |
| 输入 输入 输入 | A_d y y.mm.dd A_t h h.mm.ss n1 ***** | 上一次清除日期 上一次清除时间 n1为总加料次数（≥50000时溢出） 即：当n1=49999时，再增加一次 则n1=0 |

（续）

八、基本操作方法

（续）

| 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- |
| 输入 输入 输入 输入 | n2 ***** n3 ***** ALL_H ***** ALL-L ***** | n2为总合格次数（≥50000时溢出） n3为总超差次数(n1=n2+n3+总失败次数) （≥50000时溢出） 物料总加料重量的高五位 物料总加料重量的低五位 当累计重量≥4000000000时溢出 |
|  | PASS ***** | 返回称重状态 |

⑶、清除所有的数据记录：

在称重量显示状态下(即显示 PASS   ***** )，按 清除 键，控制器显示：

SurE     0  ，问操作者是否确认，输入０表示否认，输入１表示确认。清除记

录时是否需要插上标定头视F1.1而定。（详见第13页）

4、日期与时间的设置

| - 步骤 | - 按键操作 | - 显 示 | - 解  释 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - PASS ***** | - 在称重显示状态下 |
| - 2 | - 日期 | - d y y.mm.dd | - yy、mm、dd分别为年月日 |
| - 3 | - 1 0 3 - 0 6 | - d 0 1.03.06 | - 如：设置为01年03月06日 |
| - 4 | - 输入 | - PASS ***** | - 返回称重显示状态 |

| - 步骤 | - 按键操作 | - 显 示 | - 解  释 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - PASS ***** | - 在称重显示状态下 |
| - 2 | - 时间 | - t h h.mm.ss | - hh、mm、ss分别为时分秒 |
| - 3 | - 1 6 3 - 0 3 5 | - t 1 6.30.35 | - 如：设置为16时30分35秒 |
| - 4 | - 输入 | - PASS ***** | - 返回称重显示状态 |

5、用 定量 键设置定量值

在称重状态下，按 定量 键，先输入密码（无密码管制则直接进入定量设置），控制器显示：d       ***** ，此时输入正确定量值即可。

九、用 参数设置 键设置系统参数

- 用参数设置键可以对 F1.1 ～ F2.0、dsp 十一个系统参数进行检查和设置。在称重

- 状态时，插上标定头，按参数设置键：

 F1.1 -- 1:插上标定头才可用 清除 键清除记录  0: 清除记录不必插上标定头。

F1.2 -- 1:打印有效  0: 打印无效

 F1.3 -- 置零范围: 0 -- 不能置零

                   1 -- 置零范围为满量程的2％

                    2 -- 置零范围为满量程的4％

                     3 -- 置零范围为满量程的10％

                   4 -- 置零范围为满量程的20％

               ≥5 -- 置零范围为满量程的100％

   F1.4 -- 零点跟踪范围：0.0 -- 没有零点跟踪

                   0.1～9.9 -- 零点跟踪范围为0.1～9.9个分度值

  F1.5 -- 通讯方式： 0 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

                     1 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

                    2 -- 指令应答方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

                    3 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

但接受数据时，不检验校验字(CHK)是否正确或有无。

                     4 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

                       5 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

                        6 -- 连续发送方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

                        7 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

8 -- 可控制并行打印机

     F1.6 – 当通讯方式为应答方式时，通讯地址：1～26 对应A～Z；

当通讯方式为连续方式时，F1.6为指定发送的内容（详见21页）；

F1.7 -- 通讯信号波特率：0 -- 300,   1 -- 600,   2 -- 900,   3 -- 1200

4 -- 2400,  5 -- 4800,  6 -- 9600

     F1.8 -- 重量单位： 1 -- 公斤,      0 -- 吨

     F1.9 --  2: 超差、粘料、无料等报警时，蜂鸣器鸣叫，重量显示闪烁；

1: 超差、粘料、无料等报警时，蜂鸣器不鸣叫，重量显示闪烁；

0：超差、粘料、无料等报警时，蜂鸣器不鸣叫，重量显示不闪烁

报警时可按 清除 键清除报警

     F2.0 -- 设置为 1

DSP  -- 左边副显示窗显示内容选择，

1 – 工作状态               2 – 15秤的平均流量

3 – 定量设置值             4 – 总次数（总包数）

5 - 1秒钟的平均流量        6 - 时钟显示

7 – 剩余次数显示

如设置为：00001：显示工作状态，如不设置，即为00000，也默认显示工作状态

00041：显示工作状态或总包数，通过 返回 键切换，但控制器默认最后

一位为优先，即为初始状态（开机状态）。

十、传感器的连接方法和标定调试方法

1、传感器的连接方法

本控制器的激励电压为12V，最大激励电流为350mA， 可以与6个350Ω的传感器并

列相连。使用9芯RS232插头座，下图标注了各引脚的意义。

E－     F－                     P

1      2      3     4      5

6      7      8      9

E＋    F＋     S－     S＋

插头端号意义1（E－）激励电压负2（F－）反馈电压负5（P  ）屏蔽6（E＋）激励电压正7（F＋）反馈电压正8（S－）信号负9（S＋）信号正



⑴、本控制器的传感器的连接为6线式(长线补偿方式)，和传感器连接必须用6芯

屏蔽线，并且要与干扰强的线路(动力设备的配线、数字仪表的配线等)及交流线路

分开布线。

⑵、如果传感器使用４芯屏蔽线，必须在控制器端的传感器插头上将1和2、6和7

连接起来。如果不连接,控制器将不能工作。

2、标定调试的方法

 正确地接好传感器，接通电源后，进入工作状态。在仪表背面的15芯RS232插头座

上，插上标定头。（注：出厂装箱内有一15芯RS232插针，即为标定头），此时便可

以进行标定和参数设置，操作方法见表（10-1）

注１：在表（10-1）的第6、7步中，按 返回 键表示不执行而直接转如下一步，除

此以外的任何情况下，按 返回 键的作用总是退出键盘操作，进入称重显示。

- 注２：非线性修正的方法:

      ① 在表（10-1）所示的标定过程的第５步中，可分多次加载以实现非线性修正

的目的。

      ② 每次加载后，用数字键输入加载的重量，再按 检查 键。最后一次加载应改按 输入 键。

      ③ 最多可有五个加载点。

十、传感器的连接方法和标定调试方法

表（10-1）                                              （*：为原设置值）

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重状态下 |
| 2 | 标定 8 2 2 输入 | PP1 ----- PP1 00822 | 送入密码＂PP1＂（出厂设置为822）,如标定操作设置为无密码管制时,直接进入下一步(参见第９页) |
| 3 | 5 输入 | cAL d *** cAL d 005 | 输入分度值（d=分度值） 可以为1/2/5/10/20/50/100 比如:5 |
| 4 | 2 输入 | cAL dc * cAL dc 2 | 输入小数点的位置（0～4 可选） 比如:2 |
| 5 | 6 0 4 5 输入 | cAL F ***.** cAL F 060.45 | 输入超载报警值（F通常为秤的量程加上9个分度值） 注:①如果不需标定,直接按 输入 键,进入检查和修改标率 ,或按 返回 键退出。②若需标定, 即使原显示F值是正确的，也需重新输入一遍 比如:输入F=60.45 |
| 6 | 输入 | cAL 0 nLoAd cAL 0 ----- | 检测空秤零点，让秤空载并稳定后再 按 输入 键 等待约5～10秒 |
| 7 | 6 0 0 0 输入 | cAL 1 ALoAd cAL 1 060.00 cAL 1 ----- | 先加载一定的重量,越接近满量程越 好，比如:60.00公斤，再在控制器上 输入该加载重量数，（注）让秤稳定 后再按 输入 键 等待5～10秒后，直接返回称重状态 |
| 8 | 输入 ... 输入 | tt *** ... h4 *** | 致此标定工作结束,此后可以检查或修改一些参数和标率，tt、n0-n9、d0-d4、r0-r9、h0-h4 为标率，不必 修改。此时通常按 返回 键退出。 |
| 9 |  | PASS ***** | 返回称重状态 |

十一、打印机连接及打印操作

- 打印机接口采用标准的并行输出，接插件采用25芯RS232插头座,本公司生产该控制器分台式和柜式，台式控制器打印连线采用市场上可购买的标准的打印线。柜式控制器打印连线必需使用我公司专用打印线和转换接口（另配）。

⑵、本控制器几乎可通过并行接口控制任何一种针式打印机。

⑶、打印定值结果

   1、打印时F1.2必须设置为1（见第１３页）

   2、打印最后一次的定值结果

  在称重显示状态下按 打印 键,控制器便打印最后一次的定值结果。

 3、报表打印

  在称重显示状态下，按 打印报表 键，控制器显示Print      1，此时：

  输入１ ──  打印累计情况

  输入２ ──  打印全部记录

十二、控制器的自测功能

插上标定头，在称重显示状态下按 测试 键，可以测试仪表的各硬件功能，操作方法

如下：在称重显示状态下按 测试 键，显示 tESt      1，进入测试选择

此时:   输入1 ---- 检测控制器所有显示发光管是否正常

          输入2 ---- 检测键盘按键是否正常

          输入3 ---- 检测控制器继电器输出是否正常

          输入4 ---- 检测控制器开关量输入板工作是否正常

          输入5 ---- 检测传感器或A/D板是否正常

⑴、检测发光管时，数字01234567890.1.2.3.4.5.6.7.8.9.依次从最右边的一位数

码管移入直至全部移出最左边的一位数码管后， 10个发光管再从左至右依次亮

1秒钟结束，返回测试选择状态。

⑵、检测键盘按键时，控制器显示tESt    Ky  00，此时每按一键，便显示该键的

代号，但按 返回 键时，返回测试选择状态。

⑶、检测继电器输出时，控制器显示tESt   OUt  0，此时按住某数字键不放，对应

的第几个继电器便吸合。该功能对调试者十分有用，它可用于调试系统中各部分

的动作是否正常。按 返回 键返回至测试选择状态。

⑷、检测开关量输入时，控制器显示tESt   In   00，此时若某外部输入有效时，

便显示该路输入的代号。第1－10路输入信号的代号分别为01－10。按 返回 键

返回至测试选择状态。

⑸、检测传感器信号或A/D板时，控制器显示tESt    good 表示正常，若显示

tESt   bAd  则表示A/D出错。一般情况是由于未能正确连接传感器所至，也

能是由于控制器内部A/D板有故障。区分上述两种原因的最简单方法是将一个

确认完好的传感器或传感器测试头（见图）连在控制器上，再进行上述测试，若

显示正常信号则可基本肯定是由于传感器的问题，请您再仔细检查传感器连接情

况，或和传感器生产厂家联系。相反若显示出错信号，则表示控制器内部有故障，

需要和本公司联系有关维修事宜。

1     2     3     4    5

6     7     8     9

1KΩ

1KΩ

传感器测试头示意图

- 十三、串行通讯接口

（1）、连接方法

串行通讯接口采用15芯RS232插座,其引脚意义见下图。

1    2   3    4    5    6    7   8

9   10   11   12   13   14   15

串行通讯信号（485/232）

Y/RXD  Z/TXD  B       A /(大屏幕输出)     GND

+5V  标定控制

RS232信号的连接

| 引脚 | 1 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 输入（RXD） | 输出（TXD） | 信号地（GND） |

RS485信号的连接

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | Y | Z | B | A |

（2）、数据格式

串行口通讯数据格式为：1位起始位、7位数据位、1位校验位和1位停止位。

通讯方式由F1.5、F1.6、F1.7决定（其设置方法见第１３页）。

F1.5 -- 通讯方式： 0 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

                     1 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

                    2 -- 指令应答方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

                    3 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

但接受数据时，不检验校验字(CHK)是否正确或有无。

                     4 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

                       5 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

                        6 -- 连续发送方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

                        7 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

     F1.6 -- 通讯地址：1～26 对应A～Z，

F1.7 -- 通讯信号波特率：0 -- 300,   1 -- 600,   2 -- 900,   3 -- 1200

4 -- 2400,  5 -- 4800,  6 – 9600

- 十三、串行通讯接口

（3）、串行通讯的指令方式

（XON）起始字  ASC码为02H

（CHK）校验字，它的ASC码等于前面所有字的ASC码

的异或和然后再与64或的结果

（XOF）结束字，ASC码为03H

（OK） ASC码为04H

（ERR）ASC码为05H

（”A”命令）: 握手命令

主机命令：（XON）（ADD）A（CHK）（XOF）     （（ADD）为从机地址）

从机回答：（XON）（ADD）A（CHK）（XOF）

（”B”命令）：取当前称量和状态

主机命令：（XON）（ADD）B（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）B(±)ggggggpf1f2 …f16（CHK）（XOF）

其中：（±）gggggg  	为重量

p  	为小数点位置 	   f1  	称重稳定标志

f2  	正在中速控制标志   f3  	正在慢速控制标志

f4  	定时标志           f5  	等待标志

f6   正在快速控制标志   f9  	零位标志

f10 	粘料或无料标志	   f11  	<LIM1标志

f12  >LIM2标志      	   f14  	超差标志

f16  	在暂停中

（”C”命令）：取最后一次记录

主机命令：（XON）（ADD）C（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）C(OK)（CHK）（XOF）  表示无记录

从机回答：（XON）（ADD）Cyymmddhhnnssddddddrrrrrrf（CHK）（XOF）

其中：yymmddhhnnss 为日期时间

dddddd       设定值

rrrrrr       实际值

f       精度情况（0 表示放弃，

1 表示合格  2 表示超差）

（”D”命令）：清除最早的一次记录

主机命令：（XON）（ADD）D（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）D(OK)（CHK）（XOF）

（”E”命令）：执行某一按键的功能

主机命令：（XON）（ADD）E kk（CHK）（XOF）

- 十三、串行通讯接口

从机回答：（XON）（ADD）E(OK)（CHK）（XOF）

同时从机执行第“kk”号按键的功能

（”F”命令）：取当前显示内容

主机命令：（XON）（ADD）F（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）F p1d1p2d2p3d3 …p10d10（CHK）（XOF）

PI为0时 第I个显示字小数点不亮,不闪烁。

PI为1时 第I个显示字小数点亮；不闪烁。

PI为2时 第I个显示字小数点不亮,闪烁。

PI为1时 第I个显示字小数点亮；闪烁。

dI为第I个显示字的显示内容

（”J”命令）：读取外部输入信号的状态

主机命令：（XON）（ADD）J（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Jx1x2…x10（CHK）（XOF）

x1x2…x10   为10路外部输入信号的状态（1 表

示有信号，0 表示无信号）

（”K”命令）：读取继电器的工作状态

主机命令：（XON）（ADD）K（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Ku1u2…u8（CHK）（XOF）

u1u2…u8   为8路继电器的工作状态（1 表

示工作，0 表示不工作）

（”L”命令）：读取累计数据

主机命令：（XON）（ADD）L （CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Lyymmddhhnnssiiiiiijjjjjjkkkkkkaaaaaaaaaa

（CHK）（XOF）

其中： yymmddhhnnss   为累计数据的起始日期时间

iiiiii   总次数

jjjjjj   总合格次数

iiiiii   总超差次数

aaaaaaaaaa   总重量

（”M”命令）：设置定量值

主机命令：（XON）（ADD）M dddddd（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）M（OK）（CHK）（XOF）

（”P”命令）：取当前重量

主机命令：（XON）（ADD）P（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）P（±）gggggef1f2（CHK）（XOF）

- 十三、串行通讯接口

其中： 	（±）ggggg  为当前重量

e  为出错代号

状态字f1：                               状态字f2：

| 位 数 （BIT） | 工 作 参 数 |  | 位 数 （BIT） | 工 作 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | “快速”指示亮=1，不亮=0 |  | 0 | =1 表示有记录，0 无记录 |
| 1 | “慢速”指示亮=1，不亮=0 |  | 1 | =1 表示零位， 0 不在零位 |
| 2 | =1 表示在放空中，0 相反 |  | 2 | =1 表示在控制过程中 |
| 3 | =1 表示在暂停中，0 相反 |  | 3 | “中速”指示亮=1，不亮=0 |
| 4 | =1 表示超差， 0 相反 |  | 4 | =1 表示稳定， 0 不稳定 |
| 5 | “粘料”指示亮=1，不亮=0 |  | 5 | “<LIM1”指示亮=1，不亮=0 |
| 6 | 恒为1 |  | 6 | 恒为1 |
| 7 | 校验位 |  | 7 | 校验位 |

（”Q”命令）：设置日期和时间

主机命令：（XON）（ADD）Q yymmdd hhnnss（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Q（OK）（CHK）（XOF）

（yy、mm、dd 、hh、nn、ss分别为年、月、日、时、分、秒）

（”R”命令）：读取定量值和自动循环次数

主机命令：（XON）（ADD）R（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Riddddddjxxx（OK）（CHK）（XOF）

（”S”命令）：读取用当前15秤的数据计算出的平均流量

主机命令：（XON）（ADD）S（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Suuuuuu（OK）（CHK）（XOF）

（”T”命令）：按金钟大字的方式读取当前重量

主机命令：（XON）（ADD）T（CHK）（XOF）

从机回答：

（4）、串行口的连续发送方式

在该种方式下，显示器不断地向外发送信息，且不接受任何输入信息。发送信息内容由“F1.6”而定：

F1.6 = 2  	发送信息内容为指令方式中“B”命令的回答内容

F1.6 = 3  	发送信息内容为指令方式中“C”命令的回答内容

F1.6 = 6  	发送信息内容为指令方式中“F”命令的回答内容

F1.6 = 10 	发送信息内容为指令方式中“J”命令的回答内容

F1.6 = 11 	发送信息内容为指令方式中“K”命令的回答内容

F1.6 = 12 	发送信息内容为指令方式中“L”命令的回答内容

F1.6 = 16 	发送信息内容为指令方式中“P”命令的回答内容

- 十三、串行通讯接口

F1.6 = 18 	发送信息内容为指令方式中“R”命令的回答内容

F1.6 = 19 	发送信息内容为指令方式中“S”命令的回答内容

F1.6 = 20 	发送信息内容为指令方式中“T”命令的回答内容

在该种方式下可接金钟大字

F1.6 = 0 	发送信息内容为循环发送以上所有内容

十四、固定工作流程的使用方法

WS822-A控制器有10个工作流程，其中0~5号工作流程为固定工作流程，不可改写。6~9号工作流程为可编程工作流程，用户可以通过编程，实现各种不同的控制，（其编程方法见附录2：编程手册）

1、工作流程的复制：

WS822-A控制器可以把0~9工作流程中的某一个流程复制到6~9号工作流程中的某一个内，比如：把3号工作流程复制到8号工作流程中，具体操作如下：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第９页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | Line * |  |
| 5 | 3 | Line 3 | 输入被复制的工作流程号 |
| 6 | 打印 | Line 3 - 3 |  |
| 7 | 8 | Line 3 - 8 | 输入复制到的工作流程号 |
| 8 | 输入 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

实际使用中您可能因各种各样的原因需要进行流程复制：

比如：3号工作流程与您的要求基本一致，但需稍作修改，又因3号流程是固定的工作流程，不能修改，此时您可以将3号流程复制到9号流程中，再对9号流程进行修改，最后让控制器按9号流程工作即可。

又比如：您已将您所编写的工作流程输入在9号流程中，并希望在8号流程中留一个备份时，您只需将9号流程复制到8号流程中即可。

十四、固定工作流程的使用方法

2、流程0：有称量斗有料位计， 有行程开关的流程：

- 工作过程：

启动

等待上料位

等待放料门关门

到位检测信号

定量控制

等待夹袋且到位

放空

记录数据并累计

延时”L12-r”

松袋

- 输入输出：（输入输出的连接方法请参考第８页）

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| - IN1——启动 - IN2—— - IN3——停止 - IN4—— - IN5—— - IN6——上料位计（供料料位） - IN7—— 称量斗处行程开关 （放料门关门到位检测） - IN8—— 夹袋处行程开关 （夹袋到位检测） - IN9——夹袋、松袋拨动开关 10．IN10—— | 1、UOT1—细给料控制 2、OUT2—粗给料控制 3、OUT3—夹袋控制 4、OUT4—卸料门控制 5、OUT5—备用 6、OUT6—备用 7、OUT7—备用 8、OUT8—备用 |

- 设置方法：

  - 将当前流程号“LinE”设置为0：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第９页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | LinE * |  |
| 5 | 0 | LinE 0 |  |
| 6 | 输入 | Pro- 1 |  |
| 7 | 返回 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

  - 设置开放参数：

在称重显示状态下，按输入设置键，便可进入开放参数的设置过程。各开放参

数的意义参见下一页的表（14-2）中。

十四、固定工作流程的使用方法

- 流程的内容：（打＂＊＂的参数为开放参数）                        表（14-1）

| Pro-1 | Pro-2 | Pro-3 | Pro-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1=3 F2.2=0 F2.3=1 F2.4=8 F2.5～F3.2=0 F3.3=28 F3.4=5～10* F3.5=1～5 * F4.1= * F4.2=___ _* F4.3=2.0 F4.4=0.0 F4.5= * F4.6=0 F4.7=0 ## F4.8=1.0 F4.9=5.0 F5.1=0 F5.2=0 F5.3=0 F5.4=1 F6.1=6000.0 F6.2=0 F6.3=0 F6.4=_____* F6.5=0 F6.6=_____* | 1、L01-A=8 (等待上料位计信号) d=0 r=36 （常闭点） 2、L02-A=8 （等待放料门关门到位） d=0 r=27 （常开点） 3、L03-A=1 （定量） b=0 F= * r= * 4、L04-A=8 d=0 r=76 5、L05-A=14 d=4 r=53 6、L06-A=14（等待夹袋到位） d=4 r=38 7、L07-A=2 （放空） b=0 F=___* 8、L08-A=11 （记录） b=0 9、L09-A=3 b=2 d=11 10、L10-A=14 d=1 r=0 11、L11-A=0 —————————————— 12、L12-A=7 （松袋前的延时， b=0 以确保物料的全部 c=0 落入袋中） d =0 r=____* 13、L13-A=9 （松袋） b=4 d=0 r=0 14、L14-A=0 15、L15-A=14 d=12 r=43 - 16-A=9 （夹袋） b=4 d=4 r=6527.8 17、L17-A=0 | d01-F=1 (启动功能) d02-F=0 d03-F=4 (停止功能) d04-F=0 d05-F=5 (夹袋，松袋) b=2 d=15 d08-F=0 d09-F=9 （去皮） d10-F=0 | In01-up=1 （启动按扭） In02-up=0 In03-up=3 （停止按扭） ## In04-up～In08-up=0 In09-up=5 （夹袋、松袋按扭） In10-up=0 。 。 。 。 Sch8-dn=0 F1 =9 （ F1 键作为去皮用） Pon =0 (注：本控制器在断电后重新上电时能保 持原控制状态，但处于暂停状态，等待操作者选择是否继续或停止，选择的方法是按 启动 键或按 放弃 、 9 键 1、Pon 是上电触发功能指针如果“Pon”触发功能设置为“启动”，那么控制器在重新上电时，总连续以前的工作状态工作，而不必按 启动 键确认。 2、如“Pon”触发功能设置为“停止”时，那么控制器在重新上电时，不会保持原工作状态。 |

表（14-2）

| 各开放参数的意义 | 工作中左显示窗显示工作状态的含义 |
| --- | --- |
| 1、F3.4：隔几次循环置零一次 2、F3.5：隔几次循环抽检一次 3、F4.1：比较禁止时间 4、F4.2：判定时间 5、F4.5：放空延时时间 6、F6.4：快加提前量 7、F6.6：慢加提前量 8、L03-F：允许误差 9、L03-r：定量值 10、L07-F：放空时允许粘料范围 11、L12-r：放袋前的延时 | 1、“L01 ”表示无上料位 2、“L02 ”表示放料门未关严或行程开关坏 3、“Add ”表示正在加料 4、“L04 ”表示等待夹袋 5、“SUb ”表示正在放料 |

十四、固定工作流程的使用方法

3、流程1：有称量斗有料位计，无行程开关流程：

一、工作过程：

启动

等待上料位

定量控制

等待夹袋且延续时间超过＂L16-r＂

放空

记录数据并累计

延时＂L11-r＂

松袋

延时＂L08-r＂

二、输入输出：（输入输出的连接方法请参考第８页）

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 1、IN1 ——启动 2、IN2 —— 3、IN3 ——停止 4、IN4 —— 5、IN5 —— 6、IN6 ——上料位计（供料料位） 7、IN7 —— 8、IN8 —— 9、IN9 ——夹袋、松袋拨动开关 10、IN10 —— | 1、UOT1—细给料控制 2、OUT2—粗给料控制 3、OUT3—夹袋控制 4、OUT4—卸料门控制 5、OUT5—备用 6、OUT6—备用 7、OUT7—备用 8、OUT8—备用 |

三、设置方法：

  - 将当前流程号“LinE”设置为1：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第９页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | LinE * |  |
| 5 | 1 | LinE 1 |  |
| 6 | 输入 | Pro- 1 |  |
| 7 | 返回 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

  - 设置开放参数：

在称重显示状态下，按输入设置键，便可进入开放参数的设置过程。各开放参

数的意义参见下一页的表（１４－４）中。

十四、固定工作流程的使用方法

- 流程的内容： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表（14-3）

| Pro-1 | Pro-2 |  | Pro-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1=3 F2.2=0 F2.3=1 F2.4=8 F2.5～F3.2=0 F3.3=43 F3.4=5～10* F3.5=1～5 * F4.1= * F4.2=___ _* F4.3=2.0 F4.4=0.0 F4.5= * F4.6=0 F4.7=0 F4.8=1.0 F4.9=5.0 F5.1=0 F5.2=0 F5.3=0 F5.4=1 F6.1=6000.0 F6.2=0 F6.3=0 F6.4=_____* F6.5=0 F6.6=_____* | 1、L01-A=8 (等待上料位计信号) d=0 r=36 （常闭点） 2、L02-A=1 （定量） b=0 F=___* r=___* 3、L03-A=8 d=0 r=76 4、L04-A=14 d=3 r=53 5、L05-A=2 （放空） b=0 F=___* 6、L06-A=11 （记录） b=0 7、L07-A=3 b=2 d=11 8、L08-A=7 (加料前的延时，以确 b=0 保放料门关到位） c=0 d=0 r= * 9、L09-A=14 d=1 r=0 10、L10-A=0 —————————————— 11、L11-A=7 （松袋前的延时，以 b=0 确保物料的全部落 c=0 入袋中） d =0 r=____* 12、L12-A=9 （松袋） b=4 d=0 r=0.0 13、L13-A=0 14、L14-A=14 d=12 r=43 15、L15-A=9 （夹袋） b=4 d=4 r=6527.8 | 16、L16-A=7 b=0 c=0 d =0 r=____* 17、L17-A=0 | d01-F=1 (启动功能) d02-F=0 d03-F=4 (停止功能) d04-F=0 d05-F=5 (夹袋，松袋) b=2 d=14 d08-F=0 d09-F=9 （去皮） d10-F=0 |
|  |  |  | Pro-4 |
|  |  |  | In01-up=1 （启动按扭） In02-up=0 In03-up=3 （停止按扭） In04-up～In08-up=0 In09-up=5 （夹袋、松袋按扭） In10-up=0 。 。 。 。 Sch8-dn=0 F1 =9 （ F1 键作为去皮用） Pon =0 (注：本控制器在断电后重新上电时能保 持原控制状态，但处于暂停状态，等待操作者选择是否继续或停止，选择的方法是按 启动 键或按 放弃 、 9 键 1、Pon 是上电触发功能指针如果“Pon”触发功能设置为“启动”，那么控制器在重新上电时，总连续以前的工作状态工作，而不必按 启动 键确认。 2、如“Pon”触发功能设置为“停止”时，那么控制器在重新上电时，不会保持原工作状态。 |

表（14-4）

| 各开放参数的意义 |  | 工作中左显示窗显示工作状态的含义 |
| --- | --- | --- |
| 1、F3.4：隔几次循环置零一次 2、F3.5：隔几次循环抽检一次 3、F4.1：比较禁止时间 4、F4.2：判定时间 5、F4.5：放空延时时间 6、F6.4：快加提前量 7、F6.6：慢加提前量 8、L02-F：允许误差 9、L02-r：定量值 | 10、L05-F：放空时允许粘料范围 11、L08-r：从关放料门到开始加料之间的延时，以确保加料前料门已关严。 12、L11-r：松袋前的延时，以确保松袋前物料已全部落入袋中，防止松袋时物料散在袋外。 13、L16-r：从开始夹袋到袋已夹紧之间的延时. | 1、“L01 ”表示无上料位 2、“Add ”表示正在加料 3、“L03 ”表示等待夹袋 4、“SUb ”表示正在放料 5、“L08 ”加料前的延时过程 |

十四、固定工作流程的使用方法

4、流程2：无称量斗有料位计有行程开关流程输入：

一、工作过程：

启动

等待上料位

定量控制

等待夹袋且夹袋到位检测有效

记录数据并累计

延时＂L05-r＂

松袋

二、输入输出：（输入输出的连接方法请参考第8页）

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 1、IN1 ——启动 2、IN2 —— 3、IN3 ——停止 4、IN4 —— 5、IN5 —— 6、IN6 ——上料位计（供料料位） 7、IN7 —— 8、IN8 ——夹袋到位检测 9、IN9 ——夹袋、松袋拨动开关 10、IN10 —— | 1、UOT1—细给料控制 2、OUT2—粗给料控制 3、OUT3—夹袋控制 4、OUT4—备用 5、OUT5—备用 6、OUT6—备用 7、OUT7—备用 8、OUT8—备用 |

三、设置方法：

1、将当前流程号“LinE”设置为2：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第9页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | LinE * |  |
| 5 | 2 | LinE 2 |  |
| 6 | 输入 | Pro- 1 |  |
| 7 | 返回 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

- 置开放参数：

在称重显示状态下，按输入设置键，便可进入开放参数的设置过程。各开放参

数的意义参见下一页的表(14-6)中。

十四、固定工作流程的使用方法

四、 流程的内容： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表（14-5）

| Pro-1 | Pro-2 | Pro-3 | Pro-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1=3 F2.2=0 F2.3=1 F2.4=0 F2.5～F3.1=0 F3.2=28 F3.3=0 F3.4=5～10* F3.5=1～5 * F4.1= * F4.2=___ _* F4.3=2.0 F4.4=0.0 F4.5=0.0 ## F4.6=0.0 ## F4.7=0.0 ## F4.8=1.0 F4.9=5.0 F5.1=0 F5.2=0 F5.3=0 F5.4=1 F6.1=6000.0 F6.2=0 F6.3=0 F6.4=_____* F6.5=0 F6.6=_____* | 1、L01-A=8 (等待上料位计信号) d=0 r=36 （常闭点） 2、L02-A=8 d=0 r=43（等待夹袋） 3、L03-A=8 （等待夹袋到位信号） d=0 r=28 4、L04-A=1 （定量加料） b=0 F=___* r=___* 5、L05-A=7 （延时松袋） b=0 c=0 d=0 r= * 6、L06-A=11 （记录） b=0 7、L07-A=9 （松袋） b=4 d=0 r=0.0 8、L08-A=14 d=1 r=0 9、L09-A=0 10、L10-A=14 d=13 r=43 11、L11-A=9 b=4 d=4 r=6527.8 ## 12、L12-A=0 13、L13-A=9 b=4 d=0 r=0 14、L14-A=0 | d01-F=1 (启动功能) d02-F=0 d03-F=4 (停止功能) d04-F=0 d05-F=5 (夹袋，松袋) b=2 d=10 d08-F=0 d09-F=9 （去皮） d10-F=0 | In01-up=1 （启动按扭） In02-up=0 In03-up=3 （停止按扭） In04-up～In08-up=0 In09-up=5 （夹袋、松袋按扭） In10-up=0 。 。 。 。 Sch8-dn=0 F1 =9 （ F1 键作为去皮用） Pon =0 (注：本控制器在断电后重新上电时能保 持原控制状态，但处于暂停状态，等待操作者选择是否继续或停止，选择的方法是按 启动 键或按 放弃 、 9 键 1、Pon 是上电触发功能指针如果“Pon”触发功能设置为“启动”，那么控制器在重新上电时，总连续以前的工作状态工作，而不必按 启动 键确认。 2、如“Pon”触发功能设置为“停止”时，那么控制器在重新上电时，不会保持原工作状态。 |

表（14-6）

| 各开放参数的意义 | 工作中左显示窗显示工作状态的含义 |
| --- | --- |
| 1、F3.4：隔几次循环置零一次 2、F3.5：隔几次循环抽检一次 3、F4.1：比较禁止时间 4、F4.2：判定时间 5、F6.4：快加提前量 6、F6.6：慢加提前量 7、L04-F：允许误差 8、L04-r：定量值 9、L05-r：松袋前的延时，以确保松袋前物料已全部落入 袋中，防止松袋时物料散在袋外。 | 1、“L01 ”表示无上料位 2、“L02 ”表示等待夹袋 3、“L03 ”表示夹袋到位检测有故障 4、“Add ”表示正在加料 5、“Add n”表示夹袋到位检测有故障 6、“L05 ”松袋前的延时 |

十四、固定工作流程的使用方法

5、流程3：无称量斗、有料位计无行程开关流程：

一、工作过程：

启动

等待上料位

定量控制

等待夹袋且延续时间超过＂L14-r＂

记录数据并累计

延时＂L09-r＂

松袋

二、输入输出：（输入输出的连接方法请参考第8页）

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 1、IN1 ——启动 2、IN2 —— 3、IN3 ——停止 4、IN4 —— 5、IN5 —— 6、IN6 ——上料位计（供料料位） 7、IN7 —— 8、IN8 —— 9、IN9 ——夹袋、松袋拨动开关 10、IN10 —— | 1、UOT1—细给料控制 2、OUT2—粗给料控制 3、OUT3—夹袋控制 4、OUT4—备用 5、OUT5—备用 6、OUT6—备用 7、OUT7—备用 8、OUT8—备用 |

三、设置方法：

- 当前流程号“LinE”设置为3：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第9页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | LinE * |  |
| 5 | 3 | LinE 3 |  |
| 6 | 输入 | Pro- 1 |  |
| 7 | 返回 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

2、设置开放参数：

在称重显示状态下，按输入设置键，便可进入开放参数的设置过程。各开放参

数的意义参见下一页的表（１４－８）中。

十四、固定工作流程的使用方法

四、 流程的内容： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表（１４－７）

| Pro-1 | Pro-2 | Pro-3 | Pro-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1=3 F2.2=0 F2.3=1 F2.4=0 F2.5～F3.1=0 F3.2=43 F3.3=0 F3.4=5～10* F3.5=1～5 * F4.1= * F4.2=___ _* F4.3=2.0 F4.4=0.0 F4.5=0.0 ## F4.6=0.0 ## F4.7=0.0 ## F4.8=1.0 F4.9=5.0 F5.1=0 F5.2=0 F5.3=0 F5.4=1 F6.1=6000.0 F6.2=0 F6.3=0 F6.4=_____* F6.5=0 F6.6=_____* | 1、L01-A=8 (等待上料位计信号) d=0 r=36 （常闭点） 2、L02-A=8 d=0 r=76 3、L03-A=14 d=2 r=53 4、L04-A=1 （定量加料） b=0 F=___* r=___* 5、L05-A=3 b=2 d=9 6、L06-A=11 （记录） b=0 7、L07-A=14 d=1 r=0 8、L08-A=0 9、L09-A=7 b=0 c=0 d=0 r= * 10、10-A=9 b=4 d=0 r=0.0 11、L11-A=0 12、L12-A=14 d=10 r=43 ## 13、L13-A=9 b=4 d=4 r=6527.8 14、L14-A=7 b=0 c=0 d=0 r= * 15、L15-A=0 | d01-F=1 (启动功能) d02-F=0 d03-F=4 (停止功能) d04-F=0 d05-F=5 (夹袋，松袋) b=2 d=12 d08-F=0 d09-F=9 （去皮） d10-F=0 | In01-up=1 （启动按扭） In02-up=0 In03-up=3 （停止按扭） In04-up～In08-up=0 In09-up=5 （夹袋、松袋按扭） In10-up=0 。 。 。 。 Sch8-dn=0 F1 =9 （ F1 键作为去皮用） Pon =0 (注： 本控制器在断电后重新上电时能保持原控制状态，但处于暂停状态，等待操作者选择是否继续或停止，选择的方法是按 启动 键或按 放弃 、 9 键。 1、Pon 是上电触发功能指针如果“Pon”触发功能设置为“启动”，那么控制器在重新上电时，总连续以前的工作状态工作，而不必按 启动 键确认。 2、如“Pon”触发功能设置为“停止”时，那么控制器在重新上电时，不会保持原工作状态。 |

表（14-８）

| 各开放参数的意义 | 工作中左显示窗显示工作状态的含义 |
| --- | --- |
| 1、F3.4：隔几次循环置零一次 2、F3.5：隔几次循环抽检一次 3、F4.1：比较禁止时间 4、F4.2：判定时间 5、F6.4：快加提前量 6、F6.6：慢加提前量 7、L04-F：允许误差 8、L04-r：定量值 9、L09-r：松袋前的延时，以确保松袋前物料已全部落入 袋中，防止松袋时物料散在袋外。 10、L14-r: 从开始夹袋到袋已夹紧之间的延时. | 1、“L01 ”表示无上料位 2、“L02 ”表示等待夹袋 3、“Add ”表示正在加料 |

十四、固定工作流程的使用方法

6、流程4：非连续累计秤（又称散粮秤）的工作流程：

一、工作过程：

启动

等待称重稳定，但等待时间最多为３秒

放空

定量加料

记录此刻的重量值

等待下料位信号无效

等待称重稳定，但等待时间最多为＂L17-r＂秒

计算放空前记录的重量值与此刻的重量值之差值作为所放出的物料重量，并累加

置零

等待称重稳定，但等待时间最多为＂L11-r＂秒

二、输入输出：（输入输出的连接方法请参考第8页）

| 输 入 | 输 出 |
| --- | --- |
| 1、IN1 ——启动 2、IN2 ——停止 3、IN3 —— 4、IN4 —— 5、IN5 —— 6、IN6 —— 7、IN7 —— 8、IN8 ——下料位计 9、IN9 —— 10、IN10 —— | 1、OUT1—加料控制 2、OUT2—放料控制 3、OUT3—备用 4、OUT4—备用 5、OUT5—备用 6、OUT6—备用 7、OUT7—备用 8、OUT8—备用 |

三、设置方法：

1、当前流程号“LinE”设置为4：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | PASS ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | 流程设置 | PP2 ----- | 请输入密码“PP2”，当编程操作设置为无密码管制时则直接进入第4步，参见第9页 |
| 3 | 8 2 2 | PP2 00822 | 密码“PP2”的出厂设置是：822 |
| 4 | 输入 | LinE * |  |
| 5 | 3 | LinE 4 |  |
| 6 | 输入 | Pro- 1 |  |
| 7 | 返回 | PASS ***** | 返回到称重显示状态 |

2、设置开放参数：

在称重显示状态下，按输入设置键，便可进入开放参数的设置过程。各开放参

数的意义参见下一页的表（14-10）中。

十四、固定工作流程的使用方法

四、 流程的内容： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表(14-9)

| Pro-1 | Pro-2 |  | Pro-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1=0 F2.2=0 F2.3=1 F2.4=2 F2.5～F3.3=0 F3.4=1 ## F3.5=1 F4.1=0.0 F4.2=___ _* ## F4.3=0.0 F4.4=0.0 F4.5=___ _* ## F4.6=0.0 ## F4.7=0.0 ## F4.8=0.5 F4.9=0.5 F5.1=0 F5.2=0 F5.3=0 F5.4=0 F6.1=6000.0 F6.2=0 F6.3=0 ## F6.4=0 F6.5=0 F6.6=_____* | 1、L01-A=9 b=0 d=0 r=3.0 2、L02-A=8 d=0 r=68.97 3、L03-A=11 b=2 4、L04-A=8 (等待下料位计无信号) d=0 r=38 5、L05-A=9 b=３ d=２ r=5.0 6、L06-A=７ b=0 c=0 d=0 r=1.0 7、L07-A=8 d=0 r=68.97 8、L08-A=９ b=3 d=0 r=0.0 9、L09-A=14 d=16 r=0 10、L10-A=1 b=2 F=0 r= * 11、L11-A=9 b=3 d=0 r= * 12、L12-A=8 d=0 r=68.97 | ## 13、L13-A=11 b=2 14、L14-A=8 d=0 r=38 15、L15-A=2 b=0 F= * 16、L16-A=7 b=0 c=0 d=0 r=0.3 17、L17-A=９ b=3 d=0 r= * 18、L18-A=8 d=0 r=68.97 ## 19、L19-A=11 b=1 ## 20、L20-A=13 b=1 21、L21-A=14 d=10 r=90 22、L22-A=0 ______________________ 23、L23-A=4 d=1 24、L24-A=14 d=26 r=51 25、L25-A=3 b=1 d=11 26、L26-A=0 | d01-F=1 (启动功能) d02-F=0 d03-F=4 (停止功能) d04-F=0 d05-F=5 (最后一袋) b=2 d=23 d08-F=0 |
|  |  |  | Pro-4 |
|  |  |  | In01-up=1 （启动按扭） In02-up=3 （停止按扭） In03-up=0 。 。 。 。 Sch8-dn=0 F1 =5 （ F1 键作为最后 Pon =1 一袋） |

表(14-10)

| 各开放参数的意义 | 工作中左显示窗显示工作状态的含义 |
| --- | --- |
| 1、F4.2：判定时间 2、F4.5：放空延时时间 3、F6.6：慢加提前量 4、L10-r：定量值 5、L15-F：放空时允许粘料的范围 6、L11-r：从加料结束到重量稳定之间的最长延时 7、L17-r：从放料结束到重量稳定之间的最长延时。 | 1、“L04 ”表示下料位有信号 2、“L14 ”表示下料位有信号 3、“L12 ”表示等待称重稳定 4、“L18 ”表示等待称重稳定 5、“Add ”表示正在加料 6、“sub ”表示正在放料 |

十五、一些特殊显示的意义和出错情况的处理

 (1)、显示  ---- : 表示请您稍等，最长不超过10秒。

 (2)、显示Print : 表示显示器正在与打印机的数据的传输之中

 (3)、显示LoAd  : 数据贮存时作此显示约1.5秒以提示操作者

(4)、显示no    : 表示无相应的记录

(5)、显示End   : 数据检查中结束的提示符

(6)、显示SurE *: 清除数据记录时选择确认与否认

(7)、显示Err  P: 打印机未连或打印机出错，按任意键退出

(8)、显示Err 01: 传感器信号反向

(9)、显示Err 02: 如这是一台未经调试的秤，经过标定以后，出错信号就会消失。

如这是一台在使用中的秤，表示空秤零点低于标定时零位超过了

９％F.S。

(10)、显示Err 03: 超载报警信号。如果这是一台未经调试的秤，经过标定以后，出

错信号就会消失。

(11)、显示Err 06: 传感器连线错误。

(12)、显示Add n  *****:

或Sub n  *****: 其中"n"闪烁, 表示无允加或允放信号

    显示Add P  *****:

 或Sub P  *****: 其中"P"闪烁, 表示暂停中，按 启动 键继续工作

  显示Add A  *****:

   或Sub A  *****: 其中"A"闪烁, 表示暂停中, 按 启动 键继续工作，按 8 键

放弃该步控制或 9 键停止控制

     显示Err 09: 定量值设置过大，以至于按此定量值控制时秤将会超载

(13)、显示Err 10: 设置错误

(14)、显示Err 13: tyPE选择错误

(15)、显示Err 14: 分度值不能为1、2、5、10、20、50、100以外的数

(16)、显示Err 15: dc值必须小于5

(17)、显示Err 17: 您所送入的数据不应大于或等于65536个分度值

(18)、显示Err 18: 键盘有问题,显示约10秒后进入正常的称重显示

(19)、显示Err 20: 时钟出错

(20)、显示Err 21: RAM损坏

(21)、显示Err 23: EEPROM损坏

(22)、显示Err 25: RAM中标定数据丢失,将标定头插上后再重新关机开机一次即可

(23)、显示Err 26: EEPROM中标定数据丢失

(24)、显示Err 27: RAM、EEPROM中标定数据都丢失,此时必须将标定插头插上后,将原

标定数据重新输入或重新标定

(25)、显示Err 28: 控制参数出错或未设置

十六、附   录

附录1：读写器的作用与使用方法

功能键  选择键 发送/接收键

- 显示器的通讯口参数＂F1.5＂、＂F1.6＂、＂F1.7＂必须设置为：

F1.5＝２

F1.6＝１

F1.7＝６（参见第１３页）

二、先将读写器与仪表的15芯座相连。此时数码管显示数字。

三、发送：编程器可储存0~9号共10个流程，用选择键选一个流程，如选择1，再按

发送/接收键，显示"o"稍时，这样就把读写器1号流程送入到控制器的第九号流程内。

四、接收：先送入密码1350，操作如下，用选择键选择1，再按功能键不放，同时按

选择键，再用同样方法输入3，5，0，最后显示P，表示送入密码正确。此时，用

选择键选择一个流程，如2，再按功能键不放，同时按发送/接收键，显示"r"稍时，这样就把控制器的当前流程储存到读写器2号流程内。

注：显示“-”表示正在执行当中，请稍侯。

十六、附   录

附录2：编程手册

一、可用资源

- 八个输出继电器：

第一路到第八路继电器的代码依次为1、2、4、8、16、32、64、128，可组合使用。

例1：参数F2.1是设置快加继电器

如：F2.1=1 表示把第一路继电器设置为快加控制继电器，

如：F2.1=3(1+2) 表示把第一、第二路继电器同时设置为快加控制继电器

例2：L01-A=7  表示定时或延时控制

L01-d=8  则表示在该步定时或延时控制过程中第四路继电器工作

2、十路开关量输入信号：

IN10

IN9

IN8

IN7

IN6

IN5

IN4

IN3

IN2

IN1

G

G

O

O

+V

C8

J8

O8

C7

J7

C5

J5

O5

C4

O7

C6

J6

O6

J4

O4

C3

J3

O3

C2

J2

O2

C1

J1

O1

外部输入10

外部输入9

外部输入8

外部输入7

外部输入6

外部输入5

外部输入4

外部输入3

外部输入2

外部输入1

继电器8（代码128）

继电器7（代码 64）

继电器6（代码 32）

继电器5（代码 16）

继电器4（代码  8）

继电器3（代码  4）

继电器2（代码  2）

继电器1（代码  1）

3、四个工作流程链执行器（1号流程执行器~4号流程执行器）和一个功能链执行器。

通过编程可以让这五个执行器同时执行各种不同的控制工作。

4、五个控制定时器：

图4(五个控制定时器)

图4(五个控制定时器)

- WS822-A型控制器有5个软件控制定时器，其编号分别为0号定时器、1号定时器、2号定时器、3号定时器、4号定时器。

十六、附   录

- 每个控制定时器的设置时间范围为0~6527.7秒，以0.1秒为单位，若设置大于6527.8秒，表示无限长。

- 1~4号控制定时器可设置为钟控一个或多个继电器输出，此时被设置的继电器就如同时间继电器的作用。

- 控制定时器的设置方法有两种途径：(一)、通过外部输入信号功能来设置；(二) 通过工作流程中工作模式9来设置。详细设置方法见第三，第四节。

- 0号控制定时器是递增走时，当走到6553.5秒时，回零并继续递增走时，永不停止。1~4号控制定时器是递减走时，当递减到0.0秒时，定时器停止工作 , 对应的钟控继电器也停止工作。

- 由于0号控制定时器在工作流程工作模式7中被固定使用，1号控制定时器在工作流程工作模式1~5中(即定量控制过程)被固定使用。所以您在编写工作流程时请慎用，以免造成冲突。建议您优先使用2~4号控制定时器。

例3：通过工作流程中工作模式9来设置控制定时器

L02-A=9   工作模式9  用于设置控制定时器

L02-b=02  表示选择2号控制定时器

L02-d=134(2+4+128) 表示对应钟控继电器设置为第二、第三、第八路继电器

L02-r=5.0   表示定时器时间设置为5.0秒

说明：从程序工作到该处的那一刻开始，第二、第三、第八路继电器开始工作，5.0

秒后，2号控制定时器回零并停止，对应第二、第三、第八路继电器停止工作。

二、关于编程方法

- 每一个工作流程均包含四个部分：＂Pro-1＂、＂Pro-2＂、＂Pro-3＂、＂Pro-4＂

＂Pro-1＂：　设置一些与＂定值＂、＂放空＂有关的控制参数＂F2.1＂＂F2.2＂

＂F2.3＂……＂F6.6＂

＂Pro-2＂：  编写工作流程链

＂Pro-3＂：　编写功能链

＂Pro-4＂：　设置功能链触发指针

２、在Pro- 1中各个参数的意义 ：

F2.1--- 设置快加继电器，如设置为4则表示第三个继电器作为快加输出

F2.2--- 设置中加继电器

F2.3--- 设置慢加继电器

F2.4--- 设置放料继电器

F2.5--- 设置合格输出继电器

F2.6--- 设置超差输出继电器

F2.7--- 设置无料或粘料报警输出继电器

F2.8--- 设置超载报警输出继电器

F2.9--- 设置<LIM1时输出继电器

F3.0--- 设置>LIM2时输出继电器

十六、附   录

F3.1--- 设置稳定指示输出继电器

F3.2--- 允加输入

F3.3--- 允放输入

F3.4--- 隔几次循环置零一次

F3.5--- 隔几次循环抽检一次

F4.1--- 比较禁止时间

F4.2--- 判定时间

F4.3--- 结束输出时间

F4.4--- 点动补偿时间

F4.5--- 放空延时时间

F4.6--- 中加提前量自动修正

F4.7--- 慢加提前量自动修正

F4.8--- 判稳时间: 0.0~9.9 表示判稳时间为0.0~9.9秒

F4.9--- 判稳范围: 0.0-9.9 表示判稳范围为0.0-9.9个分度

F5.1--- 	1：表示加料判定时、放料结束时、点动补偿时都要判稳

0：表示不需判稳

F5.2--- 	1：加料结束时有点动补偿

0：加料结束时无点动补偿

F5.3---  	1：超差时暂停

0：超差时不停

F5.4---  	1：结束输出时重量锁定

0：结束输出时重量不锁定

F6.1--- 提前量修正限

F6.2---  LIM1重量下限

F6.3---  LIM2重量上限（为0时上下限比较无效）

F6.4--- 快加提前量

F6.5--- 中加提前量

F6.6--- 慢加提前量

十六、附   录

在＂Pro-2＂中编写工作流程流程链

图 3 (工作流程)

L01（工作流程第一步）

L02（工作流程第二步）

······

Lnn（工作流程第nn步）

步）

：

编写以上的流程链是编程的重要一步，这个流程是如何被运行的呢？

（1）按 启动 键 ：

- 在1号流程执行器不工作的情况下按 启动 键便可以使1号流程执行器从第一步开始工作，同时循环次数被自动置为无穷大（必须拔下标定头）。

② 在控制过程被暂停时，或因超差暂停时按 启动 键表示继续。

（2）按 卸料 键 ：

在1号流程执行器不工作的情况下按 卸料 键便可以使1号流程执行器从流程链

中寻找流程模式A=02的步骤，并运行之。当该步运行完毕后便停止。

（3）按 放弃 、 8 键 ：

使1号流程执行器放弃当前的控制步骤，而直接转入下一步流程。

（4）按 放弃 、 9 键 ：

停止所有四个流程执行器的控制工作。

（5）按 暂停 键 ：

暂停所有四个流程执行器的控制工作。

（6）通过流程模式A=03的步骤可强置某流程执行器从流程中的某一步工作。

（7）通过功能方式F=05的触发功能可强置某流程执行器从流程中的某一步工作。

工作流程最多可编写31步: L01~L31，每一步做什么性质的工作，由1~5个参数定义。但至少有一个参数为“A”，它决定该步工作的性质，我们称之为工作模式。WS822-A型定量控制器有以下几种工作模式：

“A”= 1  表示定量控制

b --- 控制方式：	0 – 表示定量加料，加料之前先将秤置零。

1 – 表示定量加料，加料之前先将秤不置零。

2 -- 表示定点加料

十六、附   录

3 -- 表示定量放料

4 -- 表示定点放料

5 -- 	定量加料控制(适合小量快速控制)

该种控制模式只有单速控制方式，并且是用容积法实现

定量控制的，它通过调整加料时间“t”实现控制精度。

c –	0 在比较禁止时间内，不加料（放料）

1 在比较禁止时间内，连续加料（放料）

d –	 当F5.2=1(即开放点动补偿功能)时，d的大小表示最多点动次数，d的设

置范围为1~254，若设置为0时，则表示可无限次点动直至满足精度为止。

F --- 允许误差范围

r – 定量值

影响该过程的参数有：	F2.1、F2.2、F2.3、F2.5、F2.6、F2.7、F3.2、F3.4、F3.5、

F4.1、F4.2、F4.3、F4.4、F4.6、F4.7、F4.8、F4.9、F5.1、

F5.2、F5.3、F5.4、F6.1、F6.4、F6.5、F6.6

“A”= 2   表示放空控制。

b –	0 无比较禁止时间

1 有比较禁止时间，比较禁止时间由F4.1决定

F – 零区（放空时允许粘料的范围）

影响该过程的参数有： F2.4、F2.7、F3.3、F4.1、F4.5、F4.8、F4.9、F5.1

“A”= 3  启动某流程执行器开始工作

b --  几号流程执行器

d --  从流程中第几步开始工作。

“A”= 4  设置循环次数

d -- 循环次数

“A”= 7   表示定时或延时控制（它固定使用控制定时器0）

b --- 1：定时控制     0：延时控制

c --- 1：显示时间     0：显示重量

d ---定时或延时过程中继电器输入信号

r --- 定时或延时的设定值

这是一个按时间条件等待的控制过程。在等待过程中，主显示窗是显示重量还是显示剩余时间由“c”参数决定，“d”参数表示在等待过程中继电器输出信号，等待时间长短由“r”或“b”参数决定。

如果b = 0，则r的大小即为等待时间

如果b = 1，则等待的时间= r －（控制定时器的当前时间）

十六、附   录

“Ａ”=８ 按某种输入或输出的条件等待

d	----  等待过程中的继电器输出信号

r 	----  (xx.yy) 等待的条件

说明： r = xx. yy，xx和yy为等待条件的代码，两个条件中任一个满足则等待

过程结束，其中xx和yy的代码有特定意义：

xx、yy=01~20  对应面板上20个按键按下。如18等待的条件为按 卸料 键。

=21~30  对应十路外部输入信号有效，如21  则表示等待的条件为第一路外部

输入信号有效，依此类推。

=31~40  对应十路外部输入信号无效

=41~48  对应八路继电器输出有效(继电器工作)，如41 表示等待的条件为第一

路继电器工作，依此类推

=51~58  对应八路继电器输出无效(继电器不工作) ，如51 表示等待的条件为

第一路继电器不工作，依此类推。

=60~64  对应5个控制定时器工作

=65~69  对应5个控制定时器不工作

=71~74  对应4个流程执行器工作

=75~78  对应4个流程执行器不工作

=80     条件为: 毛重<LIM1

=81     条件为: LIM1<毛重<LIM2

=82     条件为: 毛重>LIM2

=83     条件为: 毛重<LIM1  或  毛重>LIM2

=84     条件为: 毛重<LIM1+定量设定值

=85     条件为: LIM1+定量设定值<毛重<LIM2+定量设定值

=86     条件为: 毛重>LIM2+定量设定值

=87     条件为: 毛重<LIM1+定量设定值  或  毛重>LIM2+定量设定值

=90     条件为: 循环次数减一不为零。

=91     条件为: 控制器时钟为0~4点

=92     条件为: 控制器时钟为4~8点

=93     条件为: 控制器时钟为8~12点

=94     条件为: 控制器时钟为12~16点

=95     条件为: 控制器时钟为16~20点

=96     条件为: 控制器时钟为20~24点

=97     条件为: 称重稳定

十六、附   录

例12: L01-A=8    按某种输入或输出的条件等待

d=0    等待过程无继电器输出

r=23.55 等待条件为23(第三路外部输入有效)或55(第五路继电器不工作)

说明:  当第三路外部输入有效或第五路继电器不工作时， 等待过程结束

“A”= 9  设置控制定时器

b---选择控制定时器(0~4)

d---控制定时器所控制的继电器输出信号（用继电器输出信号的代号表示）

r---控制定时器的时间设定值

“A” =10  判别重量条件，若不符合条件一直等待，且输出”d”参数所指定的继电器，

若符合条件则转入下一步

b ---1:表示称重不必稳定  0: 表示称重必须稳定

c --- 指重量条件(g为定量设定值)

0:  <r-F				4:  <g+r-F			8: 重量减少F

1:  >r-F       	    5:  >g+r-F			9: 重量增加F

2:  >r-F且<r+F      6:  >g+r-F 且<g+r+F

3:  <r-F或>r+F      7:  <g+r-F或>g+r+F

d---等待过程中继电器输出

F---在“c”指定的条件中使用

r ---在“c”指定的条件中使用

“A” =11  贮存本次记录

b --  0

“A” =12  打印本次记录

“A” =13  置零

b--   0  等待稳定后置零

b--   1  不论称重是否稳定，强制置零

“A” =14  测试条件跳转

d ---  跳转到第几步

r ---	 测试条件(xx.yy  同A=8)

“A” =00   表示结束

十六、附   录

３、在＂Pro-3＂中编写功能链：

d01（第一个功能是什么）

d02（第二个功能是什么）

dnn（第nn个功能是什么）

·····

功能链：

功能链最多可编写80个: d01~d80，每一步是什么功能，由1~4个参数定义。但至少有一个参数为“F”，它决定该功能的性质，我们称之为功能方式。WS822-A型定量控制器有以下几种功能方式 ：

“F”= 1   -- 启动，相当于按 启动 键

“F”= 2   -- 卸料，相当于按 卸料 键

“F”= 3   -- 暂停，相当于按 暂停 键

“F”= 4   -- 停机，相当于按 放弃 、 9 键

“F”= 5   -- 设置某流程执行器的工作

b --  几号流程执行器

d --  从流程链中第几步开始工作

“F”= 6   -- 设置控制定时器

b --	 几号控制定时器

d --	 控制的继电器(用代号表示)

t --	 时间设置值

“F”= 7   -- 设置循环次数

b --  循环次数

“F”= 8   -- 设置定量值

d --  定量设置值

“F”= 9   -- 去皮功能

“F”= 0   -- 表示结束

那么功能链又是如何被执行的呢？

功能链是由功能链执行器来执行的；

功能链执行器只有在触发信号的触发下才开始执行功能链中的功能；

功能链执行器的触发信号有：

10路外部输入信号状态的改变、8路继电器的工作状态的改变、面板上 F1

键的按下以及上电时均可以触发功能链被功能链执行器执行。

十六、附   录

每一个触发信号都有一个触发指针，当该触发信号有效时，功能链执行器便依

据该指针从功能链中的对应位置开始执行；

如：IN01-UP = 03  则表示外部输入1信号的上升沿（即从无效到有效的变化）

便触发功能链执行器从功能链中的d03开始执行。

如：IN02-dn = 05  则表示外部输入2信号的下降沿（即从有效到无效的变化）

便触发功能链执行器从功能链中的d05开始执行。

如：Sch1-UP = 03  则表示继电器1的上升沿（即从不工作到工作的变化）便触

发功能链执行器从功能链中的d03开始执行。

如：Sch2-dn = 03   则表示继电器2的下降沿（即从工作到不工作的变化）便

触发功能链执行器从功能链中的d03开始执行。

如：F1 = 03  则表示按 F1 键便触发功能链执行器从功能链中的d03开始执行。

如：Pon = 07  则表示刚接通电源时功能链执行器从功能链中的d07开始执行。

- ＂Pro-4＂中设置功能链触发指针：

＂In01-uP＂

＂In02-uP＂

……

＂In10-uP＂

＂In01-dn＂

＂In02-dn＂

……

＂In10-dn＂

＂Sch1-uP＂

……

＂Sch8-uP＂

＂Sch1-dn＂

……

＂Sch8-dn＂

＂F1＂

＂Pon＂

十六、附   录

五、编程输入方法 ：

(1) 在各流程执行器不工作的情况下，插上标定头，按 流程设置 键 ：

显示：Line      	  *       选择流程6~9   如：9

按  9      	显示：Line     	  9

按 输入  	显示：Pro-                1		选择编程内容：

Pro-   1:  设置F2.1~F6.6

Pro-   2:  流程链设置

Pro-   3:  功能链设置

Pro-   4:  功能触发信号的指针

按 输入 	    显示：F2.1     	***		输入快加继电器

按 输入	    显示：F2.2     	***		输入中加继电器

···			···						···

按 输入	        显示：F6.6        *****		慢加提前量

(2) 在各流程执行器不工作的情况下，插上标定头，按 流程设置 键 ：

显示：Line  	    *       选择流程6~9   如：9

按  9      	显示：Line  	     9

按 输入  	显示：Pro-  	          1		选择编程内容：

Pro-   1:  设置F2.1~F6.6

Pro-   2:  流程链设置

Pro-   3:  功能链设置

Pro-   4:  功能触发信号的指针

按  2  	  	显示：Pro-     	  2

按 输入  	显示：L01-A  	***		流程链第一步做什么工作

···			···						···

按 输入  	显示：L02-A        ***		流程链第二步做什么工作

···			···						···

(3) 在各流程执行器不工作的情况下，插上标定头，按 流程设置 键 ：

显示：Line      *        选择流程6~9   如：9

按  9      	显示：Line      9

按 输入  	显示：Pro-       1 		选择编程内容：

Pro-   1:  设置F2.1~F6.6

Pro-   2:  流程链设置

十六、附   录

Pro-   3:  功能链设置

Pro-   4:  功能触发信号的指针

按  3  	  	显示： Pro-     	  3

按 输入  	显示： D01-F   	***		功能链第一个是什么功能

···			···						···

按 输入  	显示： D02-F   	***  	功能链第二个是什么功能

···			···						···

(4) 在各流程执行器不工作的情况下，插上标定头，按 流程设置 键 ：

显示： Line       *        选择流程6~9   如：9

按  9      	显示： Line       9

按 输入  	显示： Pro-       1 		选择编程内容：

Pro-   1:  设置F2.1~F6.6

Pro-   2:  流程链设置

Pro-   3:  功能链设置

Pro-   4:  功能触发信号的指针

按  4 	  	显示： Pro-       4

按 输入  	显示： IN01-  UP  * 		外部信号1上升沿触发功能指针

按 输入  	显示： IN02-  UP  * 		外部信号2上升沿触发功能指针

···			···						···

按 输入  	显示： IN10-  UP  *		    外部信号10上升沿触发功能指针

按 输入  	显示： IN01-  dn   * 		外部信号1下降沿触发功能指针

···			···							···

按 输入  	显示： IN10-  dn   * 		外部信号10下降沿触发功能指针

按 输入  	显示： Sch1-  UP  * 		继电器1上升沿触发功能指针

···			···							···

按 输入  	显示： Sch8-  UP  * 	    继电器8上升沿触发功能指针

按 输入  	显示： Sch1-  dn   * 		继电器1下降沿触发功能指针

···			···							···

按 输入  	显示： Sch8-  dn  * 		    继电器8下降沿触发功能指针

按 输入  	显示： F1                   * 	         F1 键按触发功能指针

按 输入  	显示： Pon        *        上电时触发功能指针

十六、附   录

- 在流程设置中的所有参数可设置其可读属性：

如果某些参数（如定量值、延时时间等在控制过程中需经常修改的）的可读属性设置为开放：则操作员在不插上标定头的情况下亦可修改（即在不插上表定头时，通过输入设置内修改其大小。如果某参数的可读属性设置为不开放：则操作员在不插上标定头时是看不见的。在编程其间可通过 检查 键改变某参数的可读属性。

在“流程设置”内显示某参数的同时：

“LIM1”和“LIM2”指示灯亮表示其开放；

“LIM1”和“LIM2”指示灯不亮表示其不开放。

例：如：  L01-A=1

b=2

F=0

r= *

需把L01-r=  *  开放，则应在显示该参数时，按一下 检查 键，此时，“LIM1”

和“LIM2”指示灯亮，表示该参数已开放；如不需开放，则再按一下 检查 键，

此时，“LIM1”和“LIM2”指示灯灭，表示该参数不开放。设定完毕后，再按

输入 键以确认。